	                                          ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,

ул. Профсоюзная,д.23-Б

тел./факс /8332/ 35-11-01

http: // www.tp.kirov.ru      tpark@list.ru  icq 8782265
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ

НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ

ГОСТ 21485-94

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

1.Назначение изделия

 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

[image: image1.jpg]M

N

Sposes

Bo4s

nord KA
yuu7e3 0



2.Основные технические данные

    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

    2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

3.Комплектность

   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Полочка;

   4- Резьбовая втулка;

   5- Переливная трубка:                                                                                                                                              

   6- Запорный клапан;7- Кнопка пуска воды; 

   8- Система рычагов; 9- Коромысло;

 10- Комплект прокладок; 11- Клапан поплавковый;

 12- Паспорт; 13- Пакет упаковочный.

 4.Маркировка  названия предприятия-

   изготовителя выполнена на внутренней

   поверхности корпуса бачка.                                                                                           

5.Сведения о сертификации

   Изделие не подлежит обязательной сертификации.

6.Установка и подготовка смывного бачка к работе

Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рыча гов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (11) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. 

Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предвари- тельно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке.  Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8)   и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх , обеспечивая слив воды из бачка.

7.Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или

продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

8.Дата изготовления

9.Упаковщик


	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,

ул. Профсоюзная,д.23-Б

тел./факс /8332/ 35-11-01

http: // www.tp.kirov.ru      tpark@list.ru  icq 8782265
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ

НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ

ГОСТ 21485-94

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

1.Назначение изделия

 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

2.Основные технические данные

    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

    2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

    3.Комплектность

   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Полочка;

   4- Резьбовая втулка;

   5- Переливная трубка:                                                                                                                                              

   6- Запорный клапан;7- Кнопка пуска воды; 

   8- Система рычагов; 9- Коромысло;

 10- Комплект прокладок; 11- Клапан поплавковый;

 12- Паспорт; 13- Пакет упаковочный.

 4.Маркировка  названия предприятия-

   изготовителя выполнена на внутренней

   поверхности корпуса бачка.                                                                                           

5.Сведения о сертификации

   Изделие не подлежит обязательной сертификации.

6.Установка и подготовка смывного бачка к работе

Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рыча гов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (11) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. 

Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предвари- тельно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке.  Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8)   и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх , обеспечивая слив воды из бачка.

7.Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или

продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

8.Дата изготовления

9.Упаковщик



	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,

ул. Профсоюзная,д.23-Б

тел./факс /8332/ 35-11-01

http: // www.tp.kirov.ru      tpark@list.ru  icq 8782265
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ

НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ

ГОСТ 21485-94

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

1.Назначение изделия

 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

2.Основные технические данные

    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

    2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

3.Комплектность

   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Полочка;

   4- Резьбовая втулка;

   5- Переливная трубка:                                                                                                                                              

   6- Запорный клапан;7- Кнопка пуска воды; 

   8- Система рычагов; 9- Коромысло;

 10- Комплект прокладок; 11- Клапан поплавковый;

 12- Паспорт; 13- Пакет упаковочный.

 4.Маркировка  названия предприятия-

   изготовителя выполнена на внутренней

   поверхности корпуса бачка.                                                                                           

5.Сведения о сертификации

   Изделие не подлежит обязательной сертификации.

6.Установка и подготовка смывного бачка к работе

Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рыча гов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (11) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. 

Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предвари- тельно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке.  Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8)   и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх , обеспечивая слив воды из бачка.

7.Гарантии изготовителя

 Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или

продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

8.Дата изготовления

9.Упаковщик


	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,

ул. Профсоюзная,д.23-Б

тел./факс /8332/ 35-11-01

http: // www.tp.kirov.ru      tpark@list.ru  icq 8782265
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ

НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ

ГОСТ 21485-94

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

1.Назначение изделия

 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

2.Основные технические данные

    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

    2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

3.Комплектность

   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Полочка;

   4- Резьбовая втулка;

   5- Переливная трубка:                                                                                                                                              

   6- Запорный клапан;7- Кнопка пуска воды; 

   8- Система рычагов; 9- Коромысло;

 10- Комплект прокладок; 11- Клапан поплавковый;

 12- Паспорт; 13- Пакет упаковочный.

 4.Маркировка  названия предприятия-

   изготовителя выполнена на внутренней

   поверхности корпуса бачка.                                                                                           

5.Сведения о сертификации

   Изделие не подлежит обязательной сертификации.

6.Установка и подготовка смывного бачка к работе

Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рыча гов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (11) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. 

Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предвари- тельно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке.  Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8)   и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх , обеспечивая слив воды из бачка.

7.Гарантии изготовителя

 Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или

продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

8.Дата изготовления

9.Упаковщик



	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,

ул. Профсоюзная,д.23-Б

тел./факс /8332/ 35-11-01

http: // www.tp.kirov.ru      tpark@list.ru  icq 8782265
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ

НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ

ГОСТ 21485-94

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

1.Назначение изделия

 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

2.Основные технические данные

    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

    2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

 3.Комплектность

   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Полочка;

   4- Резьбовая втулка;

   5- Переливная трубка:                                                                                                                                              

   6- Запорный клапан;7- Кнопка пуска воды; 

   8- Система рычагов; 9- Коромысло;

 10- Комплект прокладок; 11- Клапан поплавковый;

 12- Паспорт; 13- Пакет упаковочный.

 4.Маркировка  названия предприятия-

   изготовителя выполнена на внутренней

   поверхности корпуса бачка.                                                                                           

5.Сведения о сертификации

   Изделие не подлежит обязательной сертификации.

6.Установка и подготовка смывного бачка к работе

Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рыча гов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (11) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. 

Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предвари- тельно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке.  Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8)   и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх , обеспечивая слив воды из бачка.

7.Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или

продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

8.Дата изготовления

9.Упаковщик


	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,

ул. Профсоюзная,д.23-Б

тел./факс /8332/ 35-11-01

http: // www.tp.kirov.ru      tpark@list.ru  icq 8782265
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ

НА УНИТАЗ С НАЖИМНОЙ КНОПКОЙ ДЛЯ ПУСКА ВОДЫ

ГОСТ 21485-94

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

1.Назначение изделия

 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.

2.Основные технические данные

    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.

    2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

3.Комплектность

   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Полочка;

   4- Резьбовая втулка;

   5- Переливная трубка:                                                                                                                                              

   6- Запорный клапан;7- Кнопка пуска воды; 

   8- Система рычагов; 9- Коромысло;

 10- Комплект прокладок; 11- Клапан поплавковый;

 12- Паспорт; 13- Пакет упаковочный.

 4.Маркировка  названия предприятия-

   изготовителя выполнена на внутренней

   поверхности корпуса бачка.                                                                                           

5.Сведения о сертификации

   Изделие не подлежит обязательной сертификации.

6.Установка и подготовка смывного бачка к работе

Бачок поставляется в собранном виде. После установки на унитаз крышка (2) с системой рыча гов (8) и коромыслом (9) снимается и производится настройка поплавкового клапана (11) так, чтобы уровень воды в бачке был ниже верхнего края переливной трубки (5) на 10 мм. 

Если не обнаружено никаких протечек, крышку (2) монтируем на корпус бачка (1), предвари- тельно закрепив коромысло (9) на переливной трубке (5) так, как показано на рисунке.  Бачок работает следующим образом: при нажатии на кнопку (7) через систему рычагов (8)   и коромысло (9) переливная трубка (5) поднимается вверх , обеспечивая слив воды из бачка.

7.Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или

продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

8.Дата изготовления

9.Упаковщик




